西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目

招标文件

采购项目编号：LZBF2023-1360

采购人：西安交通大学第二附属医院

代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二三年九月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标供应商须知	5

第三章  评标办法	22

第四章  采购内容和要求	27

第五章  合同条款	27

第六章  投标文件格式	61

# 第一章  招标公告

项目概况

西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目招标项目的潜在投标供应商应在龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室）获取招标文件，并于2023年10月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2023-1360

项目名称：西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目

预算金额：120.00万元（人民币）

采购需求：西安交通大学第二附属医院智慧检验平台建设，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：3个月

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：1、供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；3、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年09月12日 至 2023年09月18日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室）

方式：获取文件时携带单位介绍信原件和经办人身份证复印件

售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月12日09点30分（北京时间）

开标时间：2023年10月12日09点30分（北京时间）

地点：龙寰项目管理咨询有限公司开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；11、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：西安交通大学第二附属医院

地址：西安市新城区西五路157号

联系方式：庞老师 029-87679860

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：金娜、孙承国  029-88228899转661

3.项目联系方式

项目联系人：金娜、孙承国

电话：029-88228899转661

# 第二章  投标供应商须知

## 1.投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安交通大学第二附属医院 地址：西安市新城区西五路157号 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：金娜、孙承国 电话：029-88228899转661 邮箱：305898153@qq.com |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 本项目所包含的全部内容，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 服务期 | 3个月 |
| 2.2.3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 投标供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果或者技术参数在不影响甲方正常使用及服务质量的情况下发生的细微偏差等情况。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额（人民币）：贰万元整 2、投标保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的投标保证金应从供应商账户转出。 3、账户信息： 收款单位：龙寰项目管理咨询有限公司 开户银行：平安银行西安高新路支行 账号：30201278013353 4、说明： 上述保证金账号为本项目专属账号，提交投标保证金时请务必确保账号信息正确。因误交、错交原因引起的不利后果，由投标供应商自行承担。 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份，电子版1份 说明：1、电子版文件提供与纸质版投标文件正本内容一致的PDF版（签字盖章须清晰），以U盘形式储存，在投标截止时间前递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 项目名称： 投标文件 投标供应商名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中提交投标文件截止时间 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 龙寰项目管理咨询有限公司开标室 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：中国政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，投标供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。中标人在取得中标通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。 招标代理服务费以中标金额为取费基数，收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号中服务类标准下浮30%收取。 |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及划型标准 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 划型标准为：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
|  | 合同签订联系部门及联系方式 | 1、联系部门：信息网络部 2、联系人： 邱泉 3、联系电话：18629526662 |

注：投标供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：详见投标供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：详见投标供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：详见投标供应商须知前附表。

2.2 招标范围、服务期、服务地点

2.2.1 招标范围：详见投标供应商须知前附表。

2.2.2 服务期：详见投标供应商须知前附表。

2.2.3 服务地点：详见投标供应商须知前附表。

2.3 投标供应商资格要求

2.3.1 投标供应商应具备的资格条件：详见投标供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：详见投标供应商须知前附表。

2.3.3 投标供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 投标供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：详见投标供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有投标供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以投标供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的投标供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.1.4 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.2.5 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

投标供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。投标供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种服务项目只允许有一个报价。投标供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.2.4 投标供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.6 最低报价不是中标的唯一依据。

5.3 投标有效期

5.3.1 投标有效期：详见投标供应商须知前附表。

5.3.2 在投标有效期内，投标供应商撤销投标文件的，投标保证金不予退还。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

5.4 投标保证金

5.4.1 投标供应商应按投标供应商须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并将提交凭证作为其投标文件的组成部分。

5.4.2 投标供应商不按本章第5.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

5.4.3 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后，投标供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）未按招标文件规定缴纳招标代理服务费。

5.5 备选投标方案

5.5.1 除投标供应商须知前附表规定允许外，投标供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.5.3 投标供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、服务期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。副本可以为正本的复印件。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件正、副本需密封包装递交，并加盖投标供应商单位公章。

6.1.2 投标文件正本、副本及电子版共包封成1包递交，封套上应写明的内容详见投标供应商须知前附表。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标供应商递交投标文件的地点：详见投标供应商须知前附表。

6.2.3 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.3.2 投标供应商撤回投标文件的，采购人自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按投标供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称；

（3）宣布唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况

（5）开启标书并公开宣布投标供应商名称、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（6）投标供应商代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

## 8.投标供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照招标文件规定的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。详见本章附件一《资格审查标准》。

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的投标供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成详见投标供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数详见投标供应商须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

招采办将评标报告递交院方采购领导小组，采购领导小组自收到评标报告之日起5个工作日内从推荐的中标候选人名单中按照排序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照投标供应商须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，投标供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。详见本章附件二《质疑函格式》。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：金娜、孙承国

联系电话：029-88228899转661

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详详见投标供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 中标人如未按规定缴纳招标代理服务费，其投标保证金不予退还，以弥补采购人损失。

## 13.合同授予

13.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后投标供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标供应商不足3家；
    15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.其他说明事项

详见供应商须知前附表。

## 附件一《资格审查标准》

资格审查标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或其他组织提供营业执照等证明文件；事业单位提供法人证明；自然人提供身份证件。 | 符合要求 |
| 2 | 供应商自2022年7月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法免缴社保的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
| 3 | 供应商提供自2022年7月起至投标截止日止已缴纳的任意时段的纳税证明材料，依法免缴税收的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
| 4 | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。 | 符合要求 |
| 5 | 供应商提供2022年度经审计的财务审计报告；或提供供应商的基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明；或提供信用担保机构出具的投标担保函。（事业单位可不提供） | 符合要求 |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以开标后2小时内网站查询记录为准，并以截图形式留存 |

备注：上述内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。

## 附件二《质疑函格式》

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

2.1 初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
| 2 | 投标保证金 | 符合第二章“投标供应商须知”第 5.4.1 项要求 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标供应商须知”第 5.3.1 项要求 |
| 4 | 服务期 | 符合第二章“投标供应商须知”第 2.2.2 项要求 |
| 5 | 服务地点 | 符合第二章“投标供应商须知”第 2.2.3 项要求 |
| 6 | 合同主要条款 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 投标报价 | 满足招标文件要求且未超出采购预算 |
| 备注：以上内容有一项不符合要求，则初步评审评定为不合格。 |  |  |

2.2 详细评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15 | 采用低价优先法计算，即通过符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15 注：因落实政府采购政策对符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的供应商，其投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术参数响应程度 | 32 | 技术指标分关键技术指标（★项和▲项）和一般技术指标。全部满足招标文件技术要求得满分，带“★”号的关键技术指标有1项负偏离扣5分，带“▲”号的关键技术指标每一项负偏离扣3分，一般技术指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 系统整体设计方案 | 6 | 依据系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提供详细的ISO15189信息系统应对方案，提供详细的CAP信息系统应对方案，提供详细的电子病历评级信息系统应对方案，以及对功能设计和实施计划的建议等内容。（1-6分） |
| 4 | 系统集成方案 | 6 | 投标人应提供与采购人已上线的信息集成平台、HIS、电子病历、输血、血透等系统的集成方案。依据方案的完整性、合理性以及实际经验等赋分。（1-6分） |
| 5 | 项目实施管理方案 | 6 | 投标人应对项目实施重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计，实施方案合理并且有足够的基础在工期要求时间内完成项目的目标，并制定出具体实施计划安排表、培训方案等，提供上线前的验证方案，提供系统备份、应急方案，提供第三方系统报告集成方案，提供本院在用的检验历史数据迁移方案，提供业务数据迁移方案；依据方案的完整性、合理性以及实际经验等赋分。（1-6分） |
| 6 | 开放源代码 | 6 | 投标人需提供所投产品源代码，评委依据源代码开放范围与程度酌情赋分。（1-6分） |
| 7 | 售后服务方案 | 6 | 由评标委员会对投标文件的售后服务方案、售后服务培训、售后服务承诺、驻场人员数量、故障的响应速度、售后服务期限等方面进行综合评审。（1-6分） |
| 8 | 基于临床实验室认可的应用能力 | 3 | 投标人拟投入本项目的检验类信息系统/软件符合ISO15189和CAP实验室认可标准。具有符合标准且使用的医院实际通过评审的成功案例，符合ISO15189或CAP标准的，每提供一个实际案例得0.5分，最多得2分，如果提供的实际案例两项标准都通过评审的每个加0.5分，最多加1分。 注：提供上述成功案例相关合同关键页、评审结果等证明材料复印件，证明材料必须体现出所通过的评审标准。 |
| 9 | 基于电子病历应用水平等评级的应用能力 | 9 | 1.投标人拟投入本项目的检验类系统/软件符合最新的基于电子病历应用水平的评价要求（2018版），具有符合标准且使用的医院于2018版发布以后实际通过评审的成功案例，符合五级标准的，每提供一个实际案例得0.5分，最多得1分；符合六级标准的，每提供一个实际案例得1分，最多得2分；符合七级标准的，每提供一个实际案例得2分，最多得2分。此项累计最多得5分。 2.投标人拟投入本项目的检验类系统/软件达到并协助用户通过互联互通五级乙等评审标准的，每提供一个实际案例得1分，最多得2分。 3.投标人拟投入本项目的检验类系统/软件达到并协助用户通过医院智慧服务分级评估通过4级的，每提供一个实际案例得1分，最多得2分。 注：提供上述成功案例相关合同关键页、评审结果等证明材料复印件，证明材料必须体现出医院所通过的评审内容和等级。 |
| 10 | 投标人LIS软件研发能力 | 3 | 投标人具有检验类信息化产品类相关软件著作权登记证书数量大于20个的得3分，10-20个得2分，10个以内得1分。 注:上述证书要求为投标人名义所得，提供证书复印件加盖投标人公章，作为评分依据。 |
| 11 | 项目实施团队 | 5 | 根据投标人针对本项目拟派出的项目实施团队情况进行综合比较评分： 1.项目工作组人员至少包含1名项目经理，3名项目工程师，得3分。 2.拟派遣本项目的项目经理具有PMP证书,并在通过CAP与ISO15189认证的实验室的实验室信息系统建设中担任过项目经理的，得1分。（需提供足以证明其能力的相关材料，如用户确认的相关项目的项目经理任职证明，用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） 3.拟派遣本项目建设的实施团队成员每提供一人在通过CAP与ISO15189认证的实验室的实验室信息系统建设中参与项目实施的得0.5分，共1分。（需提供足以证明其能力的相关材料，如用户确认的相关项目的项目经理任职证明，用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） |
| 12 | 业绩 | 3 | 供应商提供自2020年1月1日起至投标截止日止实施过的类似信息化平台建设项目业绩，提供合同的复印件并加盖单位公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页，以合同的签订日期为准。每提供1份得1分，最多得3分，未提供或提供的合同内容模糊无法辨认得0分。 |
| 备注： 1、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 2、得分均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 3、出现严重错误、缺漏项的，该分项得0分。 |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标

3.1 初步评审

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者完全不满足招标文件要求，或偏差内容超出招标文件的要求及招标人的接受范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

3.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.7 评标结果

3.7.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.7.2 若出现综合得分并列时，比较投标报价，此报价低的排序在前；若投标报价仍相同，比较系统整体设计方案得分，此分项得分高者排序在前。

# 第四章  采购内容和要求

## 一、项目背景

1．情况介绍

我院LIS系统于2008年建设，并于2018年对主体业务模块进行了更新，系统建设时间早，功能比较单一，十几年来基本满足我院日常检验报告处理工作需求，信息化建设为我院日常工作带来便捷，为进一步提升服务临床的效率与能力、并为提高患者及临床使用体验，现需对系统做全面升级。

2. 需求现状

随着医院发展，临床检验规模也不断壮大，业务量取得了较大增长，当前检验科在管理上面临来自对ISO15189实验室认可、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）、三级医院评审标准（2020年版）、临床检验专业质量控制指标（国家卫计委2015.3.31通知，2017年检验专业质量指标国标）及检验流程优化、电子病历评级标准（2018版）、医院信息互联互通标准化成熟度测评、全国细菌耐药监测网、智慧医院等挑战，在业务上面临区域化医疗资源整合、多检验科室布局、床旁检验统一管理等挑战，尤其是在整个检验流程控制、智能检验，智慧实验室精细化管理等方面，目前的LIS系统在应用深度和广度上已经不能很好满足我院检验管理的要求，急需进行扩展改造。

3．技术要求

3.1建设思路

系统引入管理单元的管理理念，满足多院区、多检验科室集中部署（各院区应急服务器实时备份）和层级管理。全部更新为B/S架构。浏览器—应用中间层—数据库三层（3-tier）结构，前后端分离架构，支持nginx负载均衡部署，支持nginx页面热部署，不重启服务器，前端无缝升级，支持云端部署，性能和安全更有保障，实现真正的前后端解耦，加快整体响应速度。

3.2设计原则

系统采用先进的多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；必须是构件化、微服务化、面向对象的，可做到灵活扩展，完全支撑第三方医学检验的信息系统架构设计和实现方法。

3.3架构设计要求

- 基于中台技术

- 三层体系架构

- 微服务架构

- 跨平台

- 多院区部署

- 业务级隔离

- 多引擎集群

- 互联网级交互

- B/S界面+自带浏览器外壳

- 支持多种数据库（ORACLE，SQL，MYSQL）

3.4标准规范要求

- 满足CAP实验室认可相关标准要求；

- 满足ISO15189实验室认证相关标准要求；

- 中国合格评定国家认可委员会《医学实验室质量和能力认可准则（CNAS-CL02）[S].[2013-11-22]》；

- 满足三级医院评审标准相关要求；

- 满足NCCLS中9个LIS标准相关要求；

- 国家卫生健康委《电子病历系统应用水平分级评价标准》

- 国家卫生标准委员会信息标准专业委员会《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》

- WS/T500.7-2016《电子病历共享文档规范，第７部分：检验报告》

- WS/T445.4-2014《电子病历基本数据集，第4部分检查检验记录》

- WS363.9-2011《卫生信息数据元目录，第9部分：实验室检查》

- WS364.9-2011《卫生信息数据元值域代码，第9部分：实验室检查》

- WS446-2014《居民健康档案医学检验项目常用代码》

- 中华医学会检验医学分会《医学检验危急值报告程序规范化专家共识》

- 《HL7 卫生信息交换标准（Health Level 7）》

- 《观测指标标识符逻辑命名与编码系统Logical Observation Identifiers Names and Codes,LOINC(R)》

- CLSI AUTO-10A《临床实验室检验结果自动审核批准指南》

- WS/T 616-2018《临床实验室定量检验结果的自动审核》

- 满足智慧医院评审各级相关要求；

- 满足医院信息系统等保评审各级相关要求；

- 满足JCI国际医院认证相关要求。

3.5 建设目标

通过信息化手段提高检验科的自动化、智能化管理，打造智慧检验平台、逐步实现一院多区各实验室的全流程管理。

## 二、建设内容

1．建设内容列表

- 基础架构改造：单点登录、常规检验工作站、智能审核、系统数据管理、条形码系统应用、临床报告浏览器、检验咨询工作站、报表管理系统、智能检验护士工作站

- 质控全过程管理应用

- 检验工具箱

- 智能采集工作站

- 危急值闭环管理系统

- 智慧门诊采血排队叫号（完成与采血子系统所含叫号系统对接）

- 智慧前处理工作站

- 自动审核体现管理

- 数据分析工作站

- 文档管理

- 系统功能描述

- 全面按照医疗机构-院区-检验科室-实验室-专业组-仪器-分析单元层级架构实现实验室全方位管理。以诊疗项目为核心，通过对检验申请-检验医嘱-标本-任务单-工作单-报告单六大管理主体实现检验全过程精准服务、智能调度等精细化管理。

- 检验数据实现原始数据、原始结果、检验结果、报告结果、自动审核记录、复查记录、危急值记录、结果修正记录、结果修改记录、报告召回记录、报告应用记录在内的完整记录。

- 实现仪器通讯集中管理，实现与前处理、流水线、分拣机、自动化采血流水线、贴标机、传输系统等设备的深度集成。以仪器通讯为核心，衔接智能接收分配、智能标本管理、智能检验、智能审核，实现仪器自动分析、任务智能调度和在线监测，实现自动任务检测、自动剔除重复项、检测漏项&漏费控制、智能调度、自动稀释、自动复查、结果有效性控制、危急值自动预警等。

- 随着整个医院信息化的发展，外部系统对LIS检验结果应用急剧增加，严重影响了LIS内部系统的运行效率，需要系统将结果应用与生产库分开形成独立的报告库，以及我院电子签名的应用，需要将报告通过电子签名签发后通过服务将经过电子签名认证过并签发的报告转换成数据和pdf、jpg归档文件放入报告库，对第三方系统生成报告进行翻拍并形成报告。

- 优化常规检验工作站、微生物检验工作站，优化检验审核机制，优化危急值从预警-感知-复查-报告-回馈全过程闭环管理，优化检验复查闭环管理。支持各类操作原因标准化管理、支持输入结果有效性验证、支持输入结果自定义判断、支持标本审核锁定功能、支持标本收藏功能、支持分级和分步报告功能。

- 优化常规检验室内质控，实现项目质量管理目标全方位定义和准确执行，实现质控规则准确判断，实现多种质控图实时展现，实现质控过程行为管理，支持质控平行试验流程化处理，支持质控品批次管理，支持试剂批次管理，支持校准品批次管理，支持项目判断规则根据项目西格玛（δ）选择，支持项目质控有效时间管理，支持质控更换质控品风险记录，支持质控更换试剂批次风险记录，支持质控更换校准品风险记录，支持仪器维修保养风险记录，支持质控人员变更风险记录，支持失控处理流程化，支持失控处理后留样再测管理，支持质控项目注释功能，支持质控风险记录事件化流程管理，支持质控报表线上初审、审核、审批、归档等，支持质控报表档案化管理，支持质控数据按仪器汇总归档，支持实验室项目可接受范围判断功能，支持质控结果审核功能，支持开机质控结果未做判断功能，支持质控项目多次测试仪器双向功能，支持项目失控重做仪器双向功能，支持质控数据自定义统计，支持质控事件分类、分级别提示，支持质控数据上报功能，支持项目相同仪器质控同时分析浏览，支持室内质控活动的12个质量指标，支持质控项目靶值、SD等调整记录。

- 智能前处理。引入了接收单元管理机制，实现了多院区、多检验科室复杂条件下的部署和管理。它通过扫描标本条形码完成对样本的核收，对部分不完全合格标本进行让步接收并作登记，并完成对标本检验费用的确认；对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本登记。通过外接高拍仪等设备采集或从前处理设备读取不合格标本快照，提高可溯源性。对不合格标本作退回处理时，可与临床进行消息互动，形成从退回-临床确认-取消执行或重新采集电子化闭环管理。依据诊疗项目的相关属性对流转地错误、接收地错误、不合格标本、重复标本、漏检标本进行有效控制，并依据诊疗项目的TAT时间控制属性对标本送检超时进行预警和报警。具备智能分配功能，依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号，自动将检验申请生成任务单，并根据任务分配机制，自动生成检验单，如需物理分样则自动生成分样标签，对于检验过程中存在手工记录数据的标本自动生成相应的跟单，有效提高工作效率，有效减少统一样本多处检验错检、漏检等情况的发生。能够与前序自动化传输设备衔接，后续自动化分拣设备或前处理、流水线进行深度多设备、多层级集成，形成完整的实验室分析前自动化。

- 智能审核体系管理。依据CAP、ISO15189以及AUTO10等标准进行规范化设计和应用，通过信息技术工具，将实验室检验审核的最高水平进行固化，不因为人们的情绪、精力等而造成不良影响，并提高审核速度，有效缩短报告TAT时间，更好地为临床服务。

- 按照ISO15189相关要求对实验室数据进行统计和分析，并进行分类管理。包括绩效相关：工作量相关、费用相关、标本相关、物资相关等；质量相关：TAT相关、危急值相关、不合格标本相关、报告相关、质控相关；结果相关：分析项目相关、项目分析相关、传染病相关、院感相关等。

- 依据ISO15189相关要求实现了对诸如项目操作规程、采集手册、服务手册、项目手册等临床实验室程序化文件按照体系-分类-文档-文件进行分级管理，并进行版本化控制；非体系文件电子化流程分类管理。文件格式涵盖了所有office文档、PDF文档、HTML文档、图片文档。支持文件上传、在线拍照等形式导入文件。所有文件可以自定义电子审批流程，实现在线办公，具备待办事项提醒功能。用户自定义安全策略，融合电子签名、电子印章功能。具备发布、分发分级控制。具有词条定义功能实现关键词快速检索定位。

功能参数要求

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| - 总体要求 |  |  |
|  | 自主知识产权要求 | ★具备临床实验室检验信息管理相关软件自主知识产权。（需提供著作权登记证书复印件） |
|  | 延续性要求 | ★此次LIS系统改造要求在原检验信息系统基础上进行扩增应用，不得替换原检验信息系统已有功能应用。（投标人须提供承诺函） |
|  | 标准符合性要求 | - ▲同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求；（需提供同时通过CAP、ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复 印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）； - 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到6级及以上水平； - 满足国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评相关要求，并达到5级以上水平 - 满足医院智慧服务分级评估相关要求，并达到4级以上水平 - 满足JCI国际医院认证相关要求； - 满足三级医院评审标准； - 满足AUTO10自动审核标准； - 满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。 |
|  | 数据库要求 | 同时支持Oracle、SQL数据库。 其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本 其中SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本 |
|  | 环境部署要求 | 支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。 |
|  | 系统架构要求 | 1)多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；其中主要业务管理模块中B/S展现形式的模块比例不少于80%。 2)模块设计，方便流程再造； 3)参数化设计，方便个性化设置； 4）多引擎集群，单引擎宕机用户无感知、平台无影响 |
|  | 语言支持 | 主要主体业务管理模块界面支持双语显示。 |
|  | 系统管理结构 | ▲系统架构能满足科室流程变更及个性化改造。可以实现多医疗机构、多院区、多检验科室分层管理及检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；可以实现检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理及床旁检验管理。（需提供相应的界面截图以及架构说明） |
|  | 条形码模式 | 可以实现现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种模式；可以实现非标容器条形码标签应用；条形码标签可以自行定义格式；可以实现区域检验编码。 支持RFID,并有实际应用案例。 |
|  | 数据库管理 | 独立的报告库、分析库，与生产库分离。 |
|  | 权限管理 | - 具有岗位管理功能； - 可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； - 自动记录我们使用记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；系统登录二次加密；可以实现数字认证。 |
|  | 痕迹管理 | 可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。 |
|  | 应急预案 | 服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后数据自动上传到服务器。 |
|  | 历史数据迁移 | 完成旧LIS系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。 |
|  | 数据验证 | ▲具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。（需提供管理界面截图） |
| - 主体业务技术要求 |  |  |
|  | 统一登录 | 实现对实验室内部模块统一管理 |
|  |  | 具备模块授权使用 |
|  |  | 支持实验室内部即时消息发布和信息通讯 |
|  |  | 支持实验室警示信息提醒 |
|  |  | 支持实验室事务项提醒 |
|  | 常规检验管理 | 支持个性化设置： 对标本信息、结果信息、样本分类信息设置； 对各种样本类别、状态的颜色识别进行自定义； 对样本信息开始焦点自定义； 对非每日开展项目进行定义； 对每日仪器操作人员进行定义。 |
|  |  | 快速切换： 支持检验日期快速切换； 支持分组快速切换； 支持分组分号段管理； 支持自定义快捷按钮； 支持自定义右键功能； 支持自定义样本分类快速筛选。 |
|  |  | 信息录入&编号： 支持从前处理工作站自动获取已编号样本信息及项目； 支持手工编号并扫描标本条形码获取样本信息及本分组单元项目； 支持特定授权下手工编号并根据患者ID获取患者信息，并手工录入样本信息及项目； 支持特定授权下的样本信息全手工录入； 支持扫描标本条形码信息并获取样本信息及项目，并依据自定义编号规则自动编号，支持同一样本编同组多号，支持非本组单元项目自动编号； 支持批量提取任务单集中进行编号； 支持窗口检验功能（血糖检验、儿童血常规、白带检验）。 |
|  |  | 分析结果接收及手工数据录入： 支持数字结果、字符结果、图片图形结果、描述性结果； 同时支持原始结果、检验定量结果、检验定性结果、报告结果； 支持仪器分析数据自动接收，特定项目结果依据设定规则作自动转换； 支持图形数据接收、存储和展现； 支持仪器报警信息接收、存储和展现； 支持仪器样本报警信息接收、存储和展现； 支持仪器项目报警信息接收、存储和展现； 支持原始数据留存； 支持糖耐量等组合项目自动合并； 支持指定项目接收数据功能； 支持跨天标本数据接收功能； 单个项目、组合项目、手工复查项目、批量标本等多种方式手工项目及结果录入，并可设定录入结果警示限，对结果有效性进行控制； 支持双盲录入； 支持条目化结果解释录入； 对数据来源有标识； 自动根据标本的基本信息，自动根据相匹配的项目参考值范围进行高低判断，用标记或颜色等手段进行不正常提示； 根据参考值自动判断（参考值根据性别、标本种类和年龄不同而不同，年龄可以是岁、月、周、天、小时等形式；可以处理特殊生理指征的参考值）。 |
|  |  | 数据处理： 支持单样本、多样本整体删除并留痕； 支持样本信息修改并留痕； 支持单项目、多项目整体删除并留痕； 支持单个、批量样本信息及结果信息复制或迁移，并留痕。 |
|  |  | 个体样本（警示）信息： 能够显示单个样本的特殊阳性（如HIV阳性）标识； 能够显示单个样本的危急值标识； 能够显示单个样本的费用状态信息； 能够显示单个样本的特别嘱托信息； 能够显示单个样本的样本状态信息； 能够显示样本的当前位置信息。 |
|  |  | 分组警示信息： 能够显示分组质控失控警示信息，质控超时未做警示信息，移动均值超限警示信息； 能够显示分组样本TAT超限预警及报警等警示信息； 能够显示分组危急值预警、感知超时、报告超时预警、报告超时报警、接报超时报警信息； 能够显示分组仪器警示信息； 能够显示分组嘱托信息。 |
|  |  | 数据分析及信息浏览： ▲支持按样本、申请单、报告单对全生命周期所有信息进行浏览（时间轴形式展现）（需提供界面截图）； 支持双屏或带鱼屏双屏联动； 支持样本采集源图像浏览； 支持项目多批次检验结果回顾； 支持单项目动态历史结果分析； 支持分组项目均值、SD、百分位数等统计分析； 支持同一标本其它样本分析结果浏览； 支持同一患者同批次检验标本分析结果浏览； 支持同一患者特定项目分析结果浏览； 支持信息集成实现360度临床信息浏览； 支持报告单应用记录浏览； 支持样本信息修改记录浏览； 支持通讯日志（测试事件、原始结果、位置信息等）浏览； 支持当日未完成标本浏览； 支持住院患者一览表； 内嵌计算器； 内嵌区域检验报告浏览器； 内嵌检验知识库浏览器。 |
|  |  | 智能审核及自动审核： 支持智能审核。包括：对一些有固定值的项目进行自动比较审核；对一些相关性的项目自动进行比较审核；将本次结果自动同最近一次结果进行比较，如果偏差较大，则自动进行报警，提示检验人员对此结果进行特别核查，并寻找其变化较大的原因；对标本进行漏项控制；结果有效性控制； 支持自动审核； 支持自动审核分析（包括总体通过率、项目通过率、规则通过率）； 支持自动审核快速启停； 接收仪器中间体软件自动审核信息； 支持报告审核与质控情况联动。 |
|  |  | 审核及报告： 支持检验审核、报告审核、报告发布；并可依据流程设定同步实现报告审核及报告发布，也可设定是否双审或特定项目、特定时间必须双审； 支持样本锁定功能； 支持检验描述性报告 ▲支持结果解释性报告（需提供界面截图）； ▲支持分步报告（需提供界面截图）； ▲支持分级报告（需提供界面截图）； ▲支持进修生、实习生检验报告初审（需提供界面截图）； 支持分级审核； 支持报告批准； 支持同一患者多样本报告自动合并； 在完成报告审核后自动生成PDF报告进行固化； 支持PDF报告预览及打印； 支持电子签名； 支持电子报告单水印； 支持外送标本报告复审； 支持报告单自动邮箱发送。 |
|  |  | 自动稀释及自动复查： 与分析设备联动，对超预设项目分析限样本自动稀释； 与分析设备联动，根据智能审核中的复查规则对样本自动复查，并记录每次复查结果，检验人员可以选择合适的项目分析结果。 |
|  |  | 流程管理： 可以实现手工计费及二次补费； 具备分组费用自动核对功能； 具备危急值全过程闭环管理； 内嵌不合格标本全过程闭环管理； 内嵌特殊样本登记管理； 内嵌传染病登记； 具备报告召回全过程闭环管理； 检验状态调整登记管理； 支持转科处理； 支持标本收藏； 支持外送标本及报告管理； 与流水线联动，实现标本在线存储管理； 支持实习生操作管理，并具备实习生关联带教老师功能； 支持与临床之间的双向沟通。 |
|  |  | 查询及单据： 可以自定义模板按照样本各种信息进行单项或组合进行样本查询，并可导出； 可以自定义模板按照项目或项目组合进行项目查询，并可导出； 支持传染病查询； 支持危急值查询； 支持不合格标本查询； 支持特殊情况查询； 支持报告延时查询； 支持复查标本查询； 支持收藏标本查询； 支持召回报告查询； 可自定义各种分组表单或统计报表如（每日工作列表、各种形式工作量报表、各种TAT统计报表）。 |
|  | 智能审核 | 通过专门的管理终端对检验审核规则进行管理，并通过推理机实现检验信息与规则信息的自动匹配计算，并形成自动拦截和拦截规则提示，实现检验智能审核。 |
|  |  | 参与智能审核的数据项支持：本样本结果信息、本样本信息、同批次检验结果、历史检验结果、仪器报警信息、中间体技术审核信息、涉及的分析单元质控信息等技术审核信息，以及不合格标本、危急值项目、标本运输超时、是否已出院、费用状态(未收费)、检验状态（如召回报告）、报告TAT超时、样本状态（复查）、信息缺省（标本信息缺失）、信息一致性、项目数量、有结果手工修改记录、检验人员、审核人员等检验审核信息。 |
|  |  | 参与智能审核的数据结构形式支持：线性范围、联合判断、辅助条件、历史比较（偏差、正偏差、负偏差、偏离值、正偏离值、偏离值、果不一致）、IF THEN类型等。 |
|  |  | 规则类型支持：警示规则、错误规则、复查规则、分片/镜检规则、临床提示规则、科研初筛规则等通用型规则；以及传染病规则、慢病随访规则、麻醉巡视规则、危急值预警规则等专业型规则。 |
|  | 系统数据管理 | 支持多院区、多检验科室分层管理； |
|  |  | 支持院区-检验科室-实验室-分组-仪器分级模式； |
|  |  | 支持检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式； |
|  |  | 支持检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理； |
|  |  | 多院区、多科室之间相对独立单通过授权实现授权信息共享； |
|  |  | 系统数据管理至少分为医疗机构级、科室级、分组级三个组织层级以及知识库级一个应用层级。管理的数据涉及医疗机构、院区、检验科室、专业组、检验分组、质控管理组、质控管理单元、设备管理组、设备管理单元、仪器通讯单元、标本存储单元、采集单元、接收单元等一系列管理组织代码； |
|  | 条形码标签管理 | 支持对条形码序号、标签数量、开展院区、开展就诊类别、开展临床科室、开展标本种类、合并标记、自动编号规则等属性设置实现与条形码相关内容管理。 |
|  |  | 支持对包含项目数、最高死腔量、最低分析量、采集部位、标本采集要求等属性设置实现标本采集要求相关内容管理。 |
|  |  | 支持对标本送检地点、开展的检验时间、送检TAT预警时间等实现送检及相关内容管理等。 |
|  |  | 支持对标本容器费代码、标本采集费代码、检验工作量、收费单价、折扣实现费用及相关内容管理。 |
|  | 临床报告浏览器 | 提供第三方调用的报告浏览器； |
|  |  | 提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； |
|  |  | 含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； |
|  |  | 具有报告分密级管理功能； |
|  |  | 提供报告单打印功能； |
|  |  | 提供报告单归档打印功能； |
|  |  | 提供检验结果、报告单的浏览、阅读功能； |
|  |  | 提供检验结果的分析功能； |
|  |  | 提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
|  | 检验护士站 | 提供第三方调用的完整界面。涵盖条形码生成、打印、采集确认，标本归集、打包、送出，退回不合格标本处理，危急值处理，床旁结果录入，检验报告浏览等一系列管理。适应现打条形码、预制条形码两种应用模式。 |
|  |  | 智能化控制要求： 1) 申请自动拆分和合并成标本； 2) 标本类型错误的有效控制； 3) 标本容器错误的有效控制； 4) 采集时间要求的有效控制； 5) 标本采集量的自动计算； 6) 未执行标本的及时提醒； 7) 采血费的自动计算和收取； 8) 试管费的自动计算和收取； 9) 自动产生实验室内部编号。 |
|  |  | 具备检验知识库浏览功能；包括项目直接关联浏览与在线帮助型阅读浏览。 |
|  | 质量控制过程管理 | 对室内质控活动设立质量指标有效监管室内质控活动，使其有能力达到控制预期，始终处于控制之中。 |
|  |  | 内容包括： - 整理和定义室内质控活动的基本参数 - 制定质控活动的基本参数，最小到分析单元中的每个项目； - 管理层次为：分组-仪器-分析单元-项目； - 定性/定量标志 - 项目要求等级 - 项目分组 - 是否开展室内质控，如果开展，则包括：周测试频次（可以分解到周一至周日每天的频次）、最小分析数据数量； - 是否开展室间质评，如果开展，参加哪个活动、年频次； - 是否开展室间比对，如果开展，参加哪个活动、年频次； - 是否开展室内仪器间比对，如果开展，比对对象，月频次； - 目标CV - 明确和记录室内质控活动的各个要素 - 项目信息。包括：项目名称，仪器型号，具体仪器，试剂，方法，单位，有效数字。 - 质控物信息。包括：系列，基质，厂家，批号，效期，水平数，靶值/预期值，其他实验室水平。 - 运行批信息。包括： - 每个运行批独立记录； - 测量值，测量人，测量时间； - z值，控制线，控制规则，违反的规则； - 注释（有关检测系统和质控系统的关键信息和事件记录，失控处理、分析报告等），注释人； - 初级审核人，主管审核人； - 数据原始性凭证。 - 设立室内质控活动至少12个质量指标（信息可计算性） 率评价指标： - 周频率：在控数据点数(跨质控物批)vs周频率目标 - 在控率：在控数据点数比例 CV(σ水平)评价指标： - 长期CVs：长期CVs vs目标CV - 阶段CVs稳定性：阶段CVs的分布特征 - 近期CV： 近期CV vs 目标CV - CV下滑： 近期CV vs 阶段CVs 控制评价指标： - 控制∑合理性：控制CVs vs 目标CV - 控制过宽? 控制CVs vs 实际CVs - 控制偏离? 靶值s与测定值s偏差 vs SD - 控制规则 - 控制线 （有靶值s和SD/CV, 区分固定/浮动/缺失） 失控处理评价指标： - 失控未及时有效纠正：失控在指定时间内未纠正，或者纠正了但未有效标记。 - 需要监管的室内质控活动事件和信息包括： - 失控未及时纠正 - 失控未记录纠正措施 - 手录结果 - 结果被修改 - 强行判为失控 - 强行判为在控 - 检测系统关键信息和事件标记（仪器、试剂、校准...） - 质控系统关键信息和事件标记 - 融入质量指标的室内质控图室内质控活动质量指标的展示。 - 质控数据和质量指标的质控图表示带有统计数据和质量指标的质控图。 - 质控状态的树状图表示和二维表表示。 - 室内质控分析报表。 - 记录质量监督员的人工审核。 |
|  | 检验工具箱 | 标本处理 - 不合格登记 - 报告召回 - 特殊报告登记（登记、查询浏览） 特殊阳性、特殊情况 - 报告延时登记（标本复查、仪器故障） - 标本复查登记（登记、查询浏览） - 报告应用记录（打印、浏览、下载、引用） - 标本详细信息 - 标本收藏 - 标本编号（根据标本号接收） - 同批次检验结果（系统数据设置相关分析项目） |
|  |  | 查询统计 - 结果数据统计 - 移动均值 - 结果回顾（相关检验结果，回顾分类） - 标本统计（跟标本接收分配相同） - 项目查询 - 传染病查询 |
|  |  | 事务处理 - 试剂批次确认（根据仪器分类显示） - 诊疗项目查询 - CA记录 - 智能审核分析 - 启动、暂停自动审核 - 危急值处理及查询 |
|  |  | 报告单 - 发布情况（报告审核、发布情况） - 报告预览 - 报告单格式核对 - 浏览第三方原始报告 |
|  | 门诊标本采集 | - 通过接口获取门诊检验申请信息并生成条形码电子标签；并支持现打条形码和预制条形码多种形式； - 支持窗口扣费，通过接口调用支持移动支付； - ▲支持界面标本容器类型形象展示和提醒，并支持标本采集顺序提示（需提供界面截图）； - ▲支持患者特殊标识提示，如晕针、HIV阳性等（需提供界面截图）； - 支持未采集标签的提醒； - 支持多采集单元的部署和管理； - 可以自定义窗口采集包含的诊疗项目，对每个窗口采集种类进行个性化定义； - 准确记录采集时间、采集人信息； - ▲支持采集场景的图像获取（需提供界面截图）。 |
|  |  | 支持对门诊标本采集时间范围、门诊标本采集地点、门诊采集排队叫号分类、门诊标本取报告时间、门诊标本取报告地点实现采集及相关管理。 |
|  |  | 设备集成 - 支持与自动化采血流水线的集成； - 支持与贴管机的集成。 |
|  |  | 智能化控制要求： 1) 申请自动拆分和合并成标本； 2) 标本类型错误的有效控制； 3) 标本容器错误的有效控制； 4) 采集时间要求的有效控制； 5) 标本采集量的自动计算； 6) 未执行标本的及时提醒； 7) 采血费的自动计算和收取； 8) 试管费的自动计算和收取； 9) 自动产生实验室内部编号。 |
|  |  | 具备检验知识库浏览功能；包括项目直接关联浏览与在线帮助型阅读浏览。 |
|  |  | 支持窗口快速检验结果及报告的快速处理。 |
|  | 危急值闭环管理 | 支持实验室对检验危急值的及时处理、处理完毕后对检验危急值及时从网络上报告给临床，以及临床及时对危急值进行接报。 - 包含危急值规则设置、预警、感知、处理、报告、接报/反馈全过程管理； - 包含感知超时报警、报告超时预警、报告超时报警、接报超时报警等警示及处理； - 包含临床接报超时后检验科电话回报过程登记。 |
|  |  | 危急值接报响应等级至少包括：分Ⅰ（立即）、Ⅱ（15分钟）、Ⅲ（30分钟）级等多个等级。 |
|  |  | 提供门诊、体检危急值集中地回报；在门诊部设置危急值接收终端，将门诊危急值发送到门诊部，通知门诊部联系患者并作处理登记。 |
|  |  | 临床接报通过临床消息终端进行显示和处理，如果是一级报警将自动弹出消息窗口到工作站前端，如果是二、三级报警将以闪烁形式在工作站右下角显示；临床消息终端可以直接进行接报/回馈、转科、危急值报告单打印、危急值信息复制等操作，可以对历史危急值进行查询浏览，并可形成危急值清单存档和打印。 |
|  |  | 能完整准确记录以下时间及时间差：检验危急值报警时间-检验危急值被感知时间-检验危急值复核完成时间-检验危急值报告时间-临床危急值阅读时间-报警-被感知时间差-报警-报告时间差-阅读-报告时间差。 |
|  |  | 可根据病人的年龄、性别、标本种类、科别、临床诊断来分别设定危急值。 |
|  |  | 可根据病人诊断或科别和结果范围设置报警周期；对微生物阳性结果和特殊耐药可以以危急值形式回报临床。 |
|  |  | 危急值报告方式多样化，可以通过网络、短信、微信等多种方式进行回报，也可人工判断之后进行回报。 |
|  |  | 接报模式多样化，可以是门诊病人、门诊办接报,也可以是医生、护士同时接报，也可以是先由护士接报然后医生确认。 |
|  |  | 仪器分析完成后将数据传送到LIS系统，LIS系统能根据危急值规则对危急值进行预警。 |
|  |  | 危急值预警信息、超时报警信息均可以通过大屏幕和工作站消息终端进行显示，超时报警形式将以更加强烈形式进行提示。工作站消息终端直接可以进行进一步处理，处理的动作包括感知确认、危急值消除、复查、报告、电话报告登记等操作。 |
|  |  | 形成多样化的危急值分析报表，满足管理要求，至少包含以下报表： 1) 检验危急值清单列表； 2) 危急值感知及时率； 3) 危急值通报率（国家卫计委-2015-14）； 4) 危急值通报及时率（国家卫计委-2015-15）； 5) 危急值反馈率； 6) 危急值反馈时间阶梯分析； 7) 危急值发生率； 8) 危急值项目构成比； 9) 危急值各科室发生频率分布； 10) 各实验室危急值占比； 11) 危急值范围内结果分布。 |
|  |  | 提供危急值回报第三方平台接口； |
|  |  | 提供短信、微信等回报形式接口。 |
|  | 门诊采血排队叫号 | 支持同一医疗机构内多院区、多采血点部署，多个采血单元组实现联动，不同的采血单元组可以设置不同的服务时间。 |
|  |  | 取号方式包括： 1) 服务台人工取号；服务台在对进行条形码转换或补打条形码同时将根据患者具体情况决定是否同时进行排队； 2) 自助机自助取号。 |
|  |  | 取号的介质支持磁卡（一卡通，银行卡）、IC卡（医保卡、身份证）、条形码（门诊号条码或检验条形码）。 |
|  |  | 取号控制 1) 必须通过就诊卡或条形码标签进行取号，取号过程与LIS或HIS系统相关联，避免产生空号； 2) 为了避免出现空号，同一个病人在号没有被作废或者没有完成采集的情况下一天只能取一个号。 |
|  |  | 人性化的提醒： 1) 非工作时间提醒 （例如：您好，请在07:30以后来取号）； 2) 无需取号信息提醒（您没有项目需要排队采血）； 3) 取号地点错误提醒（如：请到门诊二楼感染科采血处取号排队）； 4) 糖耐量、胰岛素C肽激发试验的取号排队（一次取号、多次叫号）； 5) 醛固酮的取号排队（取号时将叫号时间置为早上八点，八点叫号抽血时将时间置为下午四点）； 6) 取号成功提醒（取号成功，请在取号机下方出纸口取出取号凭证，按照指示，排队等候抽血）； 7) 取号次数限制，当日已有未完成的号码，不允许重复取号； 8) 取号凭证打印； 9) 取号凭证补打。 |
|  |  | 队列的设置 可以根据病人类别、标本种类、项目、是否孕产妇设置不同的排队规则。 |
|  |  | 排队 1) 根据病人类别、标本种类、病人类别、是否孕产妇等属性返回排队号码、等待人数及采血须知； 2) 支持通过微信、APP、短信等方式向患者推送排队信息。 |
|  |  | 叫号 1) 集成标本采集确认工作站中，实现软叫号； 2) 支持采集窗口双屏显示； 3) 具有窗口等候功能（包含了每个窗口等候一个及多窗口集中等候多个）； 4) 对于一些特殊标本的排队，如糖耐量，要进行五次采样，系统应根据此类项目的特点安排患者取一个号，然后按照具体时间进行五次叫号； 5) 醛固酮等特殊项目的定时叫号。 |
|  |  | 特殊处理 1) 可以有多种方式设置过号延后功能； 2) 号码后移（呼叫到的等候人员未到的情况下将号码后移，过后再重新呼叫，病人继续等候新一轮的叫号，也可号码插队）； 3) 号码作废（呼叫到的等候人员未到，直接作废号码，病人需重新排队取号）； 4) 号码插队（特殊照顾病人，或者之前号码后移的病人需要提前安排抽血的）； 5) 号码重置（已作废号码重新启用）。 |
|  |  | 硬件设备集成 1) 支持自助取号机集成； 2) 支持同步、异步方式等候大屏集成，可以与门诊信息发布合成显示； 3) 支持同步、异步方式窗口显示屏集成； 4) 支持音响设备集成，实现叫号声音播报。 |
|  |  | 提供第三方系统调用接口 1) 预约资源接口（入参：类别（科室）、院区；成功出参返回：采血地点、预约日期、采血时间段及剩余号）； 2) 预约接口（入参：卡号、院区、采血地点、预约日期、预约时间段、姓名； 成功出参返回：预约号、采血须知等；失败出参：错误、预约失败原因等）； 3) 采血预约报到接口（入参：预约号码； 成功出参返回：排队号码、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）； 4) 取号接口（入参：卡号、院区、采血地点、姓名、取号途径； 成功出参返回：排队号码、姓名、病人ID号、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）； 5) 推送提醒接口（后台推送信息给第三方）； 6) 排队情况接口（入参：排队号码； 成功出参返回：等待人数；失败出参：错误、失败原因）。 |
|  | 前处理工作站 | 支持接收单元管理机制，实现了多院区、多检验科室复杂条件下的部署和管理。 |
|  |  | 通过扫描标本条形码完成对样本的核收，对部分不完全合格标本进行让步接收并作登记，并完成对标本检验费用的确认；对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本登记。 |
|  |  | 通过外接高拍仪等设备采集或从前处理设备读取不合格标本快照，提高可溯源性。 |
|  |  | 对不合格标本作退回处理时，可与临床进行消息互动，形成从退回-临床确认-取消执行或重新采集电子化闭环管理。 |
|  |  | 依据诊疗项目的相关属性对流转地错误、接收地错误、不合格标本、重复标本、漏检标本进行有效控制，并依据诊疗项目的TAT时间控制属性对标本送检超时进行预警和报警。 |
|  |  | 具备智能分配功能，依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号，自动将检验申请生成任务单，并根据任务分配机制，自动生成检验单，如需物理分样则自动生成分样标签，对于检验过程中存在手工记录数据的标本自动生成相应的跟单，有效提高工作效率，有效减少统一样本多处检验错检、漏检等情况的发生。 |
|  |  | 对于非当日开展项目的标本，自动转入实验室标本管理单元；对于外送标本，自动转入外送标本管理单元。 |
|  |  | 能够与前序自动化传输设备衔接，后续自动化分拣设备或前处理、流水线进行深度多设备、多层级集成，形成完整的实验室分析前自动化。 |
| - 智能检验技术要求 |  |  |
|  | 自动审核体系管理 | ▲涵盖规则建立（线性范围分析工具、历史结果幅度分析工具等）、规则验证（既往数据的初步验证、验证期验证、定期验证、专家共识验证等）、规则分析（整体通过率分析、规则通过率分析、项目通过率分析等）、规则调整、再验证、评估（报告）、启用申请、启用审批、自动审核启用、定期验证、故障停止等全过程管理（需提供相应的界面截图）。 |
|  |  | ▲具备通过专家验证机制评估自动审核体系的假阴和假阳率（需提供相应的界面截图）。 |
|  |  | ▲具备自动生成自动审核验证报告功能，并具备启动申请-启用审批-自动审核启用等管理流程（需提供相应的界面截图）。 |
|  |  | ▲故障停止功能（需提供相应的界面截图） |
|  |  | 具备完整的自动审核记录。 |
|  |  | 提供独立的第三方智能审核插件。 |
|  |  | 能与与第三方中间体集成。 |
|  | 实验室数据分析工具 | 对临床实验室基础业务系统数据进行初步清洗后进行综合分析统计的专业性数据分析系统。 |
|  |  | 数据清洗 提供一系列的数据清洗工具或服务，对基础业务数据进行清洗，并独立数据库进行存储。 |
|  |  | 数据分析类型 包含汇总分析、阶梯分析、频布分布分析、环比分析、同比分析、比对分析、自我学习分析。 |
|  |  | 分析结果输出类型 包含一二级汇总表、通用图表、雷达图、仪表盘等。 |
|  |  | 制定分析方案 - 对分析方案进行分类管理，用户自定义分析方案分类，常用的分析分类包括：TAT相关、危急值相关、不合格标本相关、工作量相关、费用相关、工作量相关、标本相关、分析项目相关、报告相关、项目分析相关、质控相关、物资相关、设备相关、人事相关、ISO15189相关、传染病相关、院感相关等； - 分析口径包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、检验科室单元、实验室单元、分组单元、设备单元等； - 方案参数设定好之后可以进行方案保存，便于后期分析应用； - 方案设置时可以指定为自动归档属性，并设定自动归档时间节点，系统在每个时间节点将自动形成待归档报表； - 方案设置时可以添加关注，系统将在我的关注中显示本人关注的所有分析方案，便于日常使用； - 方案设置时可以标注某个指标为汇总报表指标，并定义指标周期属性（时、日、周、月、季、年），便于汇总报表设计时指标选择。 |
|  |  | 自动形成待归档报表和报表归档 系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据分析方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏； |
|  |  | 归档报表浏览及查询 对已归档的报表进行浏览、查询、打印、导出等工作。 |
|  |  | 汇总报表设计 从各个方案中选择汇总指标进行汇总统计和分析。可以设定汇总周期和时间节点。 |
|  |  | 自动形成待归档总报报表 系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据汇总报表方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏； |
|  | 文档管理 | 依据ISO15189相关要求实现对诸如项目操作规程、采集手册、服务手册、项目手册等临床实验室程序化文件按照体系-分类-文档-文件进行分级管理，并进行版本化控制；非体系文件电子化流程分类管理。 文件格式涵盖了所有office文档、PDF文档、HTML文档、图片文档。 支持文件上传、在线拍照等形式导入文件。 所有文件可以自定义电子审批流程，实现在线办公，具备待办事项提醒功能。 用户自定义安全策略，融合电子签名、电子印章功能。 具备发布、分发分级控制。 具有词条定义功能实现关键词快速检索定位。 |

注：本次项目应以保证现有功能模块使用为基础（如小实验室管理、仪器连接、接口服务连接等）。现有连接仪器及接口清单如下：

现有连接仪器清单

| 序号 | 分组 | 仪器型号 | 数量 | 单双向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR | ABI7500 | 1 | 单向 |  |
| 2 |  | FC500流式细胞仪 | 1 | 单向 |  |
| 3 | 临检血液 | XE2100血球流水线 | 1 | 双向 | 流水线 |
| 4 |  | XN9000血球流水线 | 1 | 双向 | 流水线 |
| 5 |  | XN1500血细胞分析仪 | 1 | 双向 |  |
| 6 |  | MONITOR100血沉 | 1 | 单向 |  |
| 7 |  | HISCL5000 | 1 | 双向 |  |
| 8 |  | CS5100血凝 | 4 | 双向 |  |
| 9 |  | CN6000 | 1 | 双向 |  |
| 10 | 免疫组 | Caris200 | 3 | 双向 |  |
| 11 |  | PA200 | 1 | 单向 |  |
| 12 |  | 透景F4000 | 1 | 双向 |  |
| 13 |  | 安图A2000Plus | 1 | 双向 |  |
| 14 |  | LK3000V维生素分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 15 |  | 雅培I2000 | 2 | 双向 |  |
| 16 |  | 雅培前处理 | 1 | 双向 |  |
| 17 |  | 雅培Alinity | 2 | 双向 | 流水线 |
| 18 |  | 西门子BNII | 4 | 双向 |  |
| 19 |  | 贝克曼IMMULITE2000 | 1 | 双向 |  |
| 20 |  | 欧蒙EurolineScan | 1 | 单向 |  |
| 21 |  | 雷杜RT6100 | 1 | 单向 |  |
| 22 |  | 贝克曼IMMULITE1000 | 1 | 双向 |  |
| 23 |  | 罗氏前处理 | 1 | 双向 |  |
| 24 |  | 罗氏流水线 | 1 | 双向 | 流水线 |
| 25 | 生化组 | DM2流水线 | 1 | 双向 | 流水线 |
| 26 |  | 赛科希德SA9000 | 1 | 单向 |  |
| 27 |  | 贝克曼AU5800 | 1 | 双向 |  |
| 28 |  | Capillarys Sebia | 1 | 单向 |  |
| 29 |  | D100糖化分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 30 |  | NX500 | 1 | 单向 |  |
| 31 |  | 罗氏COBASE8000 | 1 | 双向 |  |
| 32 |  | 博辉BH2100 | 1 | 单向 |  |
| 33 |  | 博辉BH5100 | 1 | 单向 |  |
| 34 | 急诊检验 | ACCESS2 | 1 | 双向 |  |
| 35 |  | 罗氏C501 | 1 | 双向 |  |
| 36 |  | 希森美康CS2000I | 1 | 双向 |  |
| 37 |  | PA300 | 1 | 单向 |  |
| 38 |  | UN2000 | 1 | 双向 |  |
| 39 |  | XN1000 | 1 | 双向 |  |
| 40 | 大明宫 | ABL80血气分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 41 |  | ARISTO | 1 | 单向 |  |
| 42 |  | 希森美康CS5100 | 1 | 双向 |  |
| 43 |  | XCA30血沉分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 44 |  | XN3000 | 1 | 双向 |  |
| 45 |  | FA160粪便分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 46 |  | UF5000 | 1 | 双向 |  |
| 47 |  | 安图WOMO | 1 | 单向 |  |
| 48 |  | C501 | 1 | 双向 |  |
| 49 |  | D100糖化 | 1 | 单向 |  |
| 50 |  | MQ60 | 1 | 单向 |  |
| 51 |  | 罗氏C701 | 2 | 双向 |  |
| 52 |  | CARIS200 | 1 | 双向 |  |
| 53 |  | 赛科希德SA9000 | 1 | 单向 |  |
| 54 | 血库 | AISEN170 | 1 | 单向 |  |
| 55 |  | Aigel400 | 1 | 单向 |  |
| 56 |  | TEG血栓弹力图 | 1 | 单向 |  |
| 57 | 核医学科 | 罗氏C701 | 1 | 双向 |  |
| 58 |  | 罗氏E601 | 1 | 双向 |  |
| 59 |  | FM2000 | 1 | 单向 |  |
| 60 |  | MAGLUMI2000 | 1 | 双向 |  |
| 61 |  | OTTIP1 | 1 | 单向 |  |
| 62 | 临检体液 | FUS3000尿液分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 63 |  | 希森美康UF5000尿流水线 | 1 | 双向 |  |
| 64 |  | FA160粪便分析仪 | 1 | 单向 |  |
| 65 |  | 希森美康XT4000 | 1 | 单向 |  |
| 66 |  | 安图Auto vomo | 1 | 单向 |  |
| 67 | 微生物 | IGL800 | 1 | 双向 |  |
| 68 |  | VITEKII药敏鉴定仪 | 2 | 单向 |  |
| 69 |  | VITEKMS 质谱仪 | 1 | 单向 |  |
| 70 |  | BACTEL FX血培养 | 1 | 单向 |  |
| 71 |  | BACT /ALERT 3D | 1 | 单向 |  |
| 共计 |  |  | 82 |  |  |

现有接口清单

| 序号 | 所属软件 | 接口功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS | 住院申请信息接收，变更 |
| 2 |  | 住院标本计费接口 |
| 3 |  | 住院结果回传 |
| 4 |  | 门诊读门诊卡，身份证接口 |
| 5 |  | 门诊申请信息获取 |
| 6 |  | 门诊申请执行消息回传 |
| 7 |  | PDF检验报告单 |
| 8 |  | 科室消息接口 |
| 9 | 体检 | 贴管机接口 |
| 10 |  | 体检结果回传接口 |
| 11 |  | 体检条码打印 |
|  | 移动护理 | 科室消息接口（危急值，不合格标本） |
| 12 |  | 采样时间获取 |
| 13 | 输血 | 检验结果接口 |
| 14 |  | 检验申请条码 |
| 15 | 院感 | 检验结果接口 |
| 16 | 患者平台 | PDF检验报告单 |
| 17 | 自助报告机 | 检验报告打印 |
| 18 | MDT | 检验结果接口 |
| 19 | 慢病系统 | 检验结果接口 |
| 20 | 手麻 | 检验结果接口 |
| 21 | 数据中心 | 核酸结果上传 |
| 22 |  | 数据同步（样本，结果） |

现有需接入的小实验室情况如下：

| 位置 | 实验室 | 仪器型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿科楼2楼 | 小儿内科实验室 | 普门eCL800i | 1台 |
|  |  | 博赛特 BioSciTec GmbH | 1台 |
|  |  | RT6100 | 1台 |
| 门诊楼12F | 血液内科实验室 | Agilent Mx3000P | 1台 |
|  |  | 贝克曼kluza | 1台 |
| 门诊楼4F | 妇产科实验室 | 广州友宁精液分析系统 | 1台 |
|  |  | Thermo | 1台 |
|  |  | 罗氏e411 | 1台 |
|  |  | 亚辉龙iFlash3000H | 1台 |
|  |  | 罗氏z480 | 1台 |
|  |  | 科蒂亚101 | 1台 |
| 门诊楼7F |  | DR6606 | 1台 |
| 药学部4F | 药学部实验室 | 西门子VivalaE | 1台 |
|  |  | 安捷伦液相色谱仪 | 1台 |
| 门诊4F | 肾病内科实验室 | 显微镜 | 1架 |
|  |  | Lumiray630 | 1台 |
| 正门西侧肝病门诊 | 感染科实验室 | SLAN-96P | 2台 |
|  |  | Gentier96 | 1台 |
|  |  | 热景MQ60 | 1台 |
| 门诊楼3楼 | 呼吸科实验室 | SMART6500 | 1台 |
|  |  | Phadia1000(赛默飞) | 1台 |
|  |  | MEDWISS | 1台 |
| 皮肤楼4楼 | 皮肤科实验室 | BIOBASE | 1台 |
| 皮肤楼2楼 |  | 奥林巴斯CX31显微镜 | 2架 |
|  |  | 博赛特 BioSciTec GmbH | 1台 |
|  |  | Gentier96 | 1台 |

## 三、项目实施工期要求

项目实施期：项目承建方应在收到中标通知书后5个工作日内安排实施人员入场，并在三个月内完成实施上线，实施期内应不少于一名项目经理及三名实施工程师。

## 四、售后服务需求

1. 投标人应提供软件终生维护，系统验收通过后提供2年免费质保。在实施期和质保期内,免费开放业务系统接口及集成平台接口、免费进行软件功能修改、接口修改及软件二次开发；流程增加、规范化，操作优化和简化等本地化工作。

正式上线运行后，质保期内要求至少一名工程师按甲方安排每周一天驻场。

每个月进行一次系统巡检并向医院提供相关报告，评估性能、安全、运行状态，并提出相关建议。每周一、重点时间节点和重大节假日进行系统例行检查，并提供技术支持。

2. 解决问题、排除故障的响应时间

系统一旦出现重大故障，投标人需组织力量，调动和协调相关技术人员进行问题排除，须在接到通知后最迟8小时内排除故障。

3. 电话咨询

维保期内投标人需提供全年7×24小时电话咨询、远程指导故障排查等技术支持服务。

4. 系统培训

系统试运行结束前，投标人负责为院方培训2～3名系统维护人员，以能承担日常维护，达到双方认证合格。并按医院需求对临床使用人员进行相应培训，并组织技术交流，提高整体使用、维护水平，减少故障隐患。

5. 软件升级

质保期内，投标人须保证对软件及时进行免费升级更新，包括大版本更新；升级应确保数据、操作和功能继承，切换的平稳。

## 五、付款约定

本合同价款付款分三期支付。

1. 首付款：甲乙双方签署合同完成后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的30％。

1.1 金额为合同总价30%的符合国家规定的增值税普通发票；

1.2 乙方发出的付款申请书原件一份；

1.3 采购合同复印件一份。

2. 最终验收付款：甲乙双方组织最终验收合格后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的60％，留合同总价的10%为质量保证金。

2.1 金额为合同总价70%的符合国家规定的增值税普通发票；

2.2 乙方发出的付款申请书原件一份；

2.3 甲乙双方签字盖章的最终验收报告复印件一份；

2.4 采购合同复印件一份。

3. 两年质量保证款：项目最终验收合格2年后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%。

3.1 乙方发出的付款申请书原件一份；

3.2 采购合同复印件一份。

3.3 由乙方出具且甲乙双方签字盖章的质保期运行报告原件一份。

# 第五章  合同条款

项目编号：西交二院信网2023【22】

西安交通大学第二附属医院西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目

采购合同

甲  方：西安交通大学第二附属医院

乙  方：XXXX

2023年XX月

中国 西安

采购合同

西安交通大学第二附属医院XXXX项目(项目编号：XXXX)，采购人西安交通大学第二附属医院(以下简称“甲方”)确定XXXX（以下简称“乙方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《西安交通大学第二附属医院采购管理办法（试行）》、《西安交通大学第二附属医院院级磋商细则(试行)》、《西安交通大学第二附属医院经济合同管理办法(修订)》，甲方通过公开招标（或院级磋商）采购 XXXX系统 ，并接受了乙方以价格  人民币大写：XXXX元整（小写：￥XXXX元）(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。甲乙双方秉承公平公正的原则，达成本合同书中规定的各项条款。

- 合同内容

西安交通大学第二附属医院XXXX项目是………。

- 合同标的物

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（人民币元） | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 软件 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 软件 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 硬件 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 服务 |
| 总计 |  | 大写：XXXX元整（小写：￥XXXX元） |  |  |  |  |  |  |

- 交付条件

（一）交付地点：甲方指定地点。

（二）交付期限：自合同签订之日起XX个日历日内完成项目交付(验收合格)。

- 合同价款

（一）本合同价款（含税价）为人民币（大写）XXXX元整（小写：￥XXXX元）。

（二）合同价款包括：软件费、技术服务费、与其他已指定信息系统接口费用、培训费、运输费（含保险费）、设备供应费、安装调试费、检测验收费和本合同有效期内所涉及其他全部费用。

（三）合同价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 价款支付

本合同价款付款分三期支付。

（一）首付款：甲乙双方签署合同完成后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的30％即人民币（大写）：XXXX元整（小写：XXXX元）。

（1）金额为合同总价30%的符合国家规定的增值税普通发票；

（2）乙方发出的付款申请书原件一份；

（3）采购合同复印件一份。

（二）最终验收付款：甲乙双方组织最终验收合格后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的60％即人民币（大写）：XXXX元整（小写：XXXX元），留合同总价的10%为质量保证金。

（1）金额为合同总价70%的符合国家规定的增值税普通发票；

（2）乙方发出的付款申请书原件一份；

（3）甲乙双方签字盖章的最终验收报告复印件一份；

（4）采购合同复印件一份。

（三）两年质量保证款：项目最终验收合格2年后，甲方在收到乙方提供的如下资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%即人民币（大写）：XXXX元整（小写：XXXX元）。

（1）乙方发出的付款申请书原件一份；

（2）采购合同复印件一份。

（3）由乙方出具且甲乙双方签字盖章的质保期运行报告原件一份。

（四）甲、乙双方银行账户、地址、账号、纳税人等信息如下：

| 甲方名称：西安交通大学第二附属医院 地 址：西安市新城区西五路157号 邮 编：710000 电 话： 029-87678421 开户银行：建行西安南大街支行 帐 号：61001862500052514853 纳税人识别号：12100000435232919W | 乙方名称：XXXX 地 址：XXXX 邮 编：XXXX 电 话：XXXX 开户银行：XXXX 帐 号：XXXX 纳税人识别号：XXXX |
| --- | --- |

（五）合同项下的所有款项由甲方以银行转账方式支付乙方。

- 合同资料使用范围及保密

(一) 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

(二) 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第（一）条所列举的任何文件和资料。

(三) 除了合同本身以外，合同条款第（一）条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

- 技术规格

本合同项下交付的货物必须按乙方在其投标文件中承诺的技术标准提供，若由于生产厂家产品更新换代无法提供投标文件所列的型号，则必须提供同等或优于原型号技术标准的产品，且需要提供参数对比证明文件由甲方评审，评审通过后双方签订备忘录并由乙方继续建设。若乙方提供替代产品参数低于原型号，则甲方有权解除合同或扣除相应的款项。

- 产品验收

（一）系统上线并稳定运行1个月后，由乙方提出验收申请，甲方组织项目验收会议进行验收。

（二）若由于乙方自身原因，造成项目超出建设工期3个月仍无法验收，则甲方有权依据本合同第十九条相关约定，追究乙方相关违约责任。

（三）若甲方验收过程中，发现乙方有不达标项目，则有权要求乙方限期整改，项目期限不予顺延，乙方整改完毕后甲方再予以验收。若甲方验收中提出新增需求或变更需求，则乙方应根据本合同第十七条相关约定予以响应，但甲方不得以需求变更拖延验收。

（四）本项目中若含有硬件货物，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（五）项目验收通过标准：以验收会议通过并出具最终验收报告，并且双方签字盖章后为最终标准。

（六）验收依据：

- 采购文件、采购响应文件、澄清表（函）等。

- 本合同及附件文本。

- 项目交付报告

（一）合同所涉系统全部完工时，乙方应书面向甲方提出对本项目进行交付报告的申请。

（二）双方授权指定代表完成相关查验工作，并出具验收报告。

（三）甲方必须全力配合，不得借故拖延，不得阻挠或不配合交付。

（四）项目交付标准及依据：合同约定事项以及招投标文件。

（五）当项目交付没有完全通过时，甲方应以书面形式明示遗留问题，乙方则应明确承诺解决遗留问题的进度安排。

（六）遗留问题的免费维保期应另行计算，自甲方书面确认该遗留问题已解决的项目交付报告之日起计算。

（七）项目未全部通过交付的，乙方应当在双方共同确定的日期内完成，并达到双方协商确定的标准，按时进行交付。

（八）系统交付时提交相关文档，包括：《用户手册》、《项目交付报告》、项目实施档案（《项目实施计划书》，《培训表》，《工作底稿》）。另根据采购文件要求需交付文档包括：数据字典文档、灾备方案及系统恢复文档、灾备与恢复演练文档、系统安装文档及乙方提供的资料。

（九）对于非乙方因素造成的项目延误（如：甲方装修场地环境未到位、甲方未及时支付款项、针对本项目配套的设备未及时配备、其它第三方厂商造成时间延误、意外原因等），可不算入项目进度时间。

- 质量保证

(一) 乙方保证所供软件及硬件应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 乙方保证所供软件及硬件渠道正规，无假货、水货，并能按期交付。

(三) 本项目含硬件货物的，乙方保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止设备受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

(四) 乙方负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围包括但不限于：软件同版本升级、错误更正、合同所界定的功能范围内的局部调整。

(五) 质量保证期为终验合格之日起XXXX个月。

- 售后服务

（一）质保期内

  - 自最终验收合格并签字盖章之日起，乙方为甲方免费提供两年每周7×24小时不间断维保服务，服务响应时间不超过1小时。对于电话方式或远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，人员到达现场响应时间不超过2小时，4小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则采购人有权指定第三方维保，维保费用由乙方承担，甲方可优先在质保金中扣除维保费，如质保金不足以偿付维保费，则甲方有权向乙方继续追偿。

  - 乙方在维保期内，每年包括但不限于两次派专业维保人员到现场走访，给予检查维护。并向甲方提供巡检报告（一式两份，由双方签字确认），内容包括但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

  - 维保期内，乙方每年为甲方提供年度维保服务报告。

  - 款项结清前，乙方应对所供产品进行一次全面检测、更新。

（二） 质保期满后

1. 本合同质保期满后，若甲方需购买乙方维保服务，乙方承诺维保费不超过本次合同总价的10%，维保范围不低于质保期内的维护要求。

2. 有偿维保期内发生任何故障时，乙方应按本合同质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（三）人员培训

1. 在产品建设期间，乙方需提供现场集中培训，使甲方操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。

2. 甲方需安排产品使用人员认真参与培训，同时指定产品的固定信息维护和联络人员，便于产品的后期维护。

3. 在产品质保期内，乙方需按甲方要求提供在线免费培训服务。

- 技术与服务

（一）技术资料

1、互联互通测评、电子病历评级、接口和相关医疗卫生信息化标准等要求；（附件一）

2、采购清单（软件按功能模块分项列出、硬件设备列表）；（附件二）

3、软件、硬件技术参数；（附件三）

4、其它资料。

（二）服务承诺

以采购响应文件、澄清表（函）、合同和随软、硬件产品的相关文件为准。

- 禁止转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的权利与义务部分或全部转让给第三人。

- 税款

（一）按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

（二）按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，须双方协商后签订项目变更协议（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

- 不可抗力

（一）签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、受国家或地方政府管控的疫情等。

（二）受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（三）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 双方权利和义务

- 甲方的权利和义务

（1）甲方须配合乙方提供项目实施的场地、培训环境、基础设施。

（2）甲方须配合乙方提供本次项目所需的软件环境和硬件环境。

（3）甲方负责解决本次项目所采购软件与第三方相关系统连接（本院其他系统、硬件设备）的协调工作，向乙方提供第三方软/硬件数据接口标准。

（4）甲方负责按合同要求将合同款项支付给乙方。

（5）未经乙方书面授权，甲方不得修改本次项目软件、硬件结构，否则一切责任及损失由甲方承担。

（6）为不影响甲方正常业务，乙方如需要利用休息时间或节假日，甲方应积极配合并协调好各部门的关系。

（7）甲方有权在项目关键节点对项目进行质量检查，乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的信息。

（8）甲方有义务对产品需求按照采购要求参数进行合理管控，避免产品因需求变化过多过大，而造成乙方无法交付。

- 乙方的权利和义务

（1）乙方负责根据甲方的具体需求进行设计，并及时与甲方沟通，确保交付的功能符合实际操作和管理需要。

（2）乙方负责产品的运输、交付、安装、实施、培训及技术支持工作；并确保产品运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。

（3）乙方负责开展甲方业务人员及信息维护人员的培训。

（4）乙方负责产品的售后服务。

（5）乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改升级工作。

（6）乙方有权利在本项目完成后，且在本项目没有任何争议的情况下，督促甲方组织验收。

（7）乙方有权利拒绝甲方超出招标参数之外的无理需求，但对甲方的合理可控的新增需求应予以响应。

- 知识产权

（一）乙方应保证，甲方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方所供产品因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权力。

（二）乙方为支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权归乙方所有。

（三）乙方提供软件系统产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于甲方使用、未经乙方书面许可不能对外转让。

（四）甲方使用乙方产品所产生的甲方私有数据产权归甲方所有，乙方不得擅自泄露、售卖甲方数据，否则视为侵权，甲方有权就乙方侵权行为产生后果予以追究责任。

- 违约责任

（一）乙方未按合同要求提供软件、硬件，或软件、硬件质量不能满足合同要求，甲方应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权视情况依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。

（二）除合同第十六条约定的情况外，如果由于乙方原因未按照合同规定的时间交货和提供服务，须向甲方支付违约金，每延误一日的违约金按合同价的0.05％计收，直至乙方交货或提供服务为止。甲方有权在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期违约金。误期违约金的最高限额为合同价格的百分之三十（30%）。一旦达到误期违约金的最高限额，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方提供的系统软件不符合本合同约定功能，则甲方有权要求乙方退还已支付的全部款项，乙方按照合同价款的20%向甲方支付违约金。

（三）乙方已具备验收条件，且已提交验收申请后，甲方不得以采购文件和采购响应文件之外的理由予以拖延或拒绝验收。若产品最终验收后，甲方延迟付款超过30天，则甲方应向乙方支付违约金，每拖延一日违约金为应付未付价款的0.05％计收，违约金的最高限额为合同价格的百分之三十（30%）。一旦达到违约金的最高限额，乙方有权终止合同，一切损失由甲方承担。

- 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的，应将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同一式陆份，其中甲方肆份，乙方贰份。

（三）如本合同有未尽事宜，以采购文件为准，采购文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

（四）采购文件、采购响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（五）本合同由甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

- 合同附件

附件1：互联互通测评、电子病历评级、接口和相关医疗卫生信息化标准等要求

附件2：采购清单（或服务清单）

附件3：软件、硬件技术参数

附件4：项目进度表

附件5：项目团队

甲方：西安交通大学第二附属医院             乙方：

甲方法定代表人：                           乙方法定代表人：

时间： 年   月  日                         时间： 年   月  日

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册，不得活页装订或可拆换。

采购项目编号：LZBF2023-1360                            （正本或副本）

西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目

投 标 文 件

投标供应商：                                       （盖单位公章）

年   月   日

目录

一、开标一览表..................................................... 页码

二、分项报价表..................................................... 页码

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明........................ 页码

四、法定代表人授权委托书......... ................................. 页码

五、资格审查资料.... ...............................................页码

相应内容... ............. ......................................页码

六、投标保证金..................................................... 页码

七、商务技术偏差表................................................. 页码

八、商务和技术响应................................................. 页码

相应内容... ............. ......................................页码

九、承诺书......................................................... 页码

十、响应政府采购政策的证明资料..................................... 页码

十一、其他资料..................................................... 页码

## 一、开标一览表

西安交通大学第二附属医院（采购人名称）：

我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 二、分项报价表

报价货币为人民币

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |

说明：若不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标供应商名称：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系                                （投标供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

## 四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （投标供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自委托之日起生效至开标后90天。

委托代理人无转委托权。

投标供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的，可不提供授权委托书。

## 五、资格审查资料

1、法人或其他组织提供营业执照等证明文件；（提供复印件并加盖投标供应商公章）

事业单位提供法人证明；（提供复印件并加盖投标供应商公章）

自然人提供身份证件。（提供复印件）

2、供应商自2022年7月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料（提供复印件并加盖投标供应商公章，依法免缴社保的投标供应商应提供相关证明文件）

3、供应商提供自2022年7月起至投标截止日止已缴纳的任意时段的纳税证明材料。（提供复印件并加盖投标供应商公章，依法免缴税收的投标供应商应提供相关证明文件）

4、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（格式详见附件一：承诺书）

5、供应商提供2022年度经审计的财务审计报告（提供复印件并加盖投标供应商公章）；

或提供供应商的基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明（提供基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明、提供基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）的复印件并加盖投标供应商公章）；

或提供信用担保机构出具的投标担保函（提供复印件并加盖投标供应商公章）。（事业单位可不提供）

6、其他资料

附件一：承诺书

承诺书

针对本项目，我单位承诺如下：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 六、投标保证金

投标供应商应提供投标保证金汇款凭证的复印件。

如采用金融机构、担保机构出具的保函，应符合第二章“投标供应商须知”的相关规定。保函原件应在投标截止时间前递交至采购代理机构，保函复印件须附在投标文件中。

## 七、商务技术偏离表

1、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款/商务条款要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、若完全响应，供应商可在投标响应一栏注明“完全响应”，视为完全响应招标文件合同条款和商务条款要求。

2、若有偏离，供应商应逐条说明，并在偏离说明栏中填写“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

2、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、供应商应逐条说明，并在偏离说明栏中填写“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 八、商务和技术响应

投标供应商可结合“第四章 采购内容和要求”及“第三章 评标办法”中的详细评审打分项进行编制，格式自拟，内容包括但不限于：

1、系统整体设计方案

2、系统集成方案

3、项目实施管理方案

4、开放源代码

5、售后服务方案

6、基于临床实验室认可的应用能力

7、基于电子病历应用水平等评级的应用能力

8、投标人LIS软件研发能力

9、项目实施团队

10、业绩

11、投标供应商认为应该提供的其他资料

## 九、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标供应商：        （盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、投标供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                  。

1.1.2 我单位控股的单位有                            。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）        控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                         。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 十、响应政府采购政策的证明资料

以下证明文件，投标供应商若适用请提供，若不适用可不提供：

1.中小企业声明函（格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件；

4.节能产品和环境标志产品证明材料。

附件一：

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加  西安交通大学第二附属医院 （单位名称）的   西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 智慧检验平台项目（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为  (企业名称)   ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元1，属于               (中型企业、小型企业或微型企业);

2.（标的名称） ，属于 (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为   (企业名称)   ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于          (中型企业、小型企业或微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安交通大学第二附属医院 (单位名称)的西安交通大学第二附属医院智慧检验平台项目(项目名称)采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不提供此声明函

## 十一、其他资料

投标供应商认为应提供的与评审有关的其他资料